Presentielijst NVKFAZ vergadering REGIO NOORD

Plaats: DZ deventer

Datum: 21 januari 2014

| Naam | Instelling | e-mail adres |
| --- | --- | --- |
| Leonie Vos | Martini Ziekenhuis, Groningen | leonie.vos@mzh.nl |
| Sabine Voortman | Medisch Spectrum Twente, Enschede | S.Voortman-Elkerbout@mst.nl |
| Tonnie Knuif | Medisch Spectrum Twente, Enschede | a.knuif@mst.nl |
| Frank van Putten | Isala Klinieken, Zwolle | f.van.putten@isala.nl |
| Rinie Baan | Isala Klinieken, Zwolle | a.j.baan@isala.nl |
| Sikke Koopmans | Medisch Centrum Leeuwarden | sikke.koopmans@znb.nl |
| Frederiek Boeve | Ziekenhuisapotheek Meppel-Hoogeveen | labapoth@noorderboog.nl |
| Rene Blink | Scheperziekenhuis Emmen | r.blink@sze.nl |
| Marleen Leloux | Ziekenhuisgroep Twente, Hengelo | m.leloux@zgt.nl |
| George Masius | Deventer Ziekenhuis, Deventer | masiusg@dz.nl |
| Paul Kolkman | Deventer Ziekenhuis, Deventer | kolkmanp@dz.nl |
| Mariet Dijkgraaf | Deventer Ziekenhuis, Deventer | dijkgram@dz.nl |
| Petra Beunk | Deventer Ziekenhuis, Deventer | ambrawop@dz.nl |
| Met kennisgeving afwezig |  |  |
| Allen | UMCG, Groningen |  |
| Allen | Wilhelmina Ziekenhuis, Assen |  |
| Allen | Gelre Ziekenhuizen, Apeldoorn |  |

Groeps e-mail: 	apotheeklaboratorium@nijsmellinghe.nl; apotheeklab@sze.nl; analistenapotheek@wza.nl; labapoth@noorderboog.nl; apotheeklab@zgt.nl

NOTULEN REGIO-OVERLEG NVK-FAZ AFD. NOORD

Datum: 21 januari 2014

Plaats:  Deventer Ziekenhuis, Deventer

Voorzitter: Mariet Dijkgraaf, Deventer Ziekenhuis

Notulist: Petra Beunk, Deventer Ziekenhuis

Aanwezig/ afwezig: Zie presentielijst.

Opening:

Mariet opent om 13:04 uur de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom in Deventer.

Vaststellen volgende vergaderingen:

Voorjaar 2014 in UMCG

Najaar  2014  in Leeuwarden

Vaststellen agenda:

Er worden geen extra punten toegevoegd.

Bespreking notulen van de vorige vergadering 27 juni 2013

Geen bijzonderheden, de notule is goedgekeurd.

Verenigingszaken NVK-FAZ:

Het verslag van de 9e vergadering bestuur, VR en comissies (2013)

Notulen 2012, CCKL naar ISO:

Er wordt als aanvulling op dit stukje gemeld dat CCKL auditoren straks ook de ISO audits gaan uitvoeren, aangevuld met een voorzitter die van buiten de beroepsgroep komt

Marleen Leloux vraagt of het niet wenselijk is om een splitsing aan te brengen tussen het famaceutische deel en het klinisch famaceutische deel. Zoals bijv. voor iedere groep een eigen gebruikers dag.

Mariet Dijkgraaf geeft dat de klankbordgroep hier al naar aan het kijken is.

Vaste agendapunten:

Analytische zaken:

Leoni Vos :

Het Martini ziekenhuisheeft een GCMS (van Shimatzu) aangeschaft en willen graag weten wie hier ervaring mee heeft en welke bepaling hier op gemeten worden.

Tonny (MST) geeft aan dat zij er een hebben en dat Apeldoorn en het UMCG er ook een hebben staan. De analyses die zij uitvoeren met GCMS zijn oa: Veegproeven en drugsconfirmatie.

Verder geeft Leoni aan dat ze ook bezig zijn met de aankoop van een LCMS en vraagt wie er ervaring heeft met Biosystems en wat andere goede leveranciers zijn. Er wordt aangegeven dat Shimatzu en Waters een goed systeem is en dat er met Waters goed te onderhandelen is om de prijs omlaag te krijgen. Er wordt geadviseerd bij verschillende ziekenhuizen langs te gaan om te horen wat hun ervaringen zijn.

Tonnie Knuif:

Bij de STIP bepaling vinden we een piek die door de STP geïdentificeerd wordt als mexiletine, het heeft de juiste retentie tijd en een goede match maar het is waarschijnlijk iets anders. Er is al contact geweest met Christ Pijnenburg  uit Den Bosch maar die weet ook niet wat het is.

Wie heeft hier ervaring mee.

Marleen Leloux geeft aan dat ze zo iets ook in Hengelo gezien hebben, en zal hier over contact opnemen met MST.

Frank van Putten:

Er zijn problemen met het bepalen van DM-Sertraline bepaling op de HPLC en vraagt of de andere hier ook last van hebben, maar niemand anders heeft dit probleem.

Hoe houdt iedereen de logboeken bij?

- Met maand lijsten

- Bij ingebruik name van apparatuur na bij voorbeeld onderhoud wordt de apparatuur  vrijgegeven door een Apotheker en QA-er

- Bij het KCL in Deventer wordt alles in Labosys geregistreerd

Wie meet de impurities bij voorraad bereidingen?

Marleen Leloux geeft aan dat zij dit op de HPLC doen.

Frank zal met Marleen hier contact over opnemen.

Als je in een groter serie meerdere QC meeneemt hoeveel mogen er dan meer dan 15% afwijken?

Er zou een regel zijn waar instaat dat er 2 van de 6 zouden mogen afwijken. Weet iemand waar deze regel vandaan komt?

Niemand weet dit, iemand geeft aan dat dit misschien uit de GLP komt.

Hoe gaan jullie om met De IR bibliotheek?

Marleen Leloux geeft aan dat ze voor grondstoffen die ze gebruiken voor IV producten dat ze daar voor Referentie stoffen hebben gekocht (of uitgewisseld met Medisch Centrum Leeuwarden).

Voor de rest van de grondstoffen meten ze 2 verschillende charges van een grondstof, komen deze overeen dan worden ze opgenomen in de bibliotheek.

Marleen geeft ook aan dat Bufa nu andere leveranciers heeft wat veel problemen geeft.

Ze geeft aan dat je aan de code op het analyse certificaat kan zien of je met een zelfde leverancier te maken hebt of met een andere. Nu vragen ze digitaal het spectrum op bij Bufa en doen die in hun IR-Bibliotheek.

Frederiek Boeve:

Wat voor reagentia beheer systeem hebben jullie?

Isala  gebruikt een eigen systeem

DZ gebruikt GROSS

Gelre ziekenhuizen gebruikt prdofarm

Proas, glims en BAPS zijn ook systemen waarin je dit kan beheren.

Marleen Leloux:

Wie heeft ervaring met microbalansen.

Er wordt aangegeven dat je daar het beste contact met Groningen voor kan opnemen.

Als je Referentie stoffen gebruikt bij een analyse moet je eigenlijk kiezen voor een stof van een andere leverancier als die bij de bereidingen gebruikt wordt , dit is niet altijd  mogelijk voor alle grondstoffen omdat er soms maar 1 producent is. Tonnie geeft aan dat zij ook dat probleem hebben.

Presentatie /discussie:

Inge van Berlo ziekenhuis Apotheker DZ geeft een presentatie over 6TGN en 6 MMP

Kwaliteit:

Medisch spectrum twente:

De CCKL heeft niet veel prioriteit op dit moment

DZ:

De CCKL komt binnen kort langs voor de controle van logboeken en apparatuur

Isala:

Heeft net een audit gehad ivm met de verhuizing naar de nieuwe locatie.

Martini ziekenhuis:

CCKL komt in maart langs

Chemisch afval/ mileu:

Geen bijzonderheden

Standaarden:

Leoni Vos geeft aan dat ze van 1 punts controle naar een 3 punts controle zijn overgestapt en vraagt wat de rest doet.

De meeste geven aan dat ze een 3 punts controle doen

Sikke geeft aan dat zij een 1 punts controle doen.

De analyses worden gevalideerd op 3 punten en daarnaast maken ze ook met de zelfde resultaten een validatie rapport met 1 punt.

Houdbaarheidsonderzoek:

Er is gevraagd om resultaten van houdbaarheidsonderzoek te delen met de NVKFAZ.

…….?..... geeft aan dat ze wel willen delen maar wat is het nut hiervan.

…..?....... geeft aan dat andere die nog moeten starten hier hun voordeel mee kunnen doen.

Medisch spectrum twente:

Geeft aan dat ze onderzoek doen naar spuiten van Braun en Dickenson bij VTGM bereidingen voor de infuuspomp.

Rondvraag:

Mariet Dijkgraaf geeft aan dat zij heel veel problemen hebben met de ethyleenglycol bepaling en vraagt of er iemand weet wat ze nog kunnen proberen.

Er wordt geadviseerd de voorkolom te vervangen.

Sluiting:

Om 15:03 uur sluit Mariet de vergadering en bedankt iedereen voor de aanwezigheid.

Daarna is er een rondleiding op het lab en in de Apotheek waarna er nog wat na gepraat kan worden met een drankje.