## Slide 1: Vape vloeistoffen Analyse Toxiciteit Erik Wilms November 2025

## Slide 6: Nicotine intoxicatie vape vloeistof
Absorptie via slijmvliezen mond en maag
Snelle omzetting in cotinine, t1/2 2 uur.
Te analyseren in urine en bloed, nicotine en cotinine
Nicotinerge acetylcholine receptor (hart, perifeer, centraal)
  Matige intoxicatie: misselijk, braken, hypertensie, tachycardie
  Ernstige intoxicatie: convulsies, coma, hypotensie, bradycardie, aritmie, myoclonie
  Vulling tbv zelf verdunnen: 450 mg/ml; dodelijke dosis: 500-1000 mg.
  Lichamelijke/geestelijke afhankelijkheid bij meermalig gebruik

## Slide 7: Patient SEH na vapen (HMC)
Een 27 jarige man op SEH met plotselinge ernstige hoofdpijn, misselijkheid, duizeligheid, rode ogen en hartkloppingen
Startte direct na het vapen (e-cigarette)
DOA snel-test urine (Cocaine, THC, amfetamine, opiaat, benzo, barbituraat, TCA ) negatief
Gekocht als nicotine vape via Turkse site

## Slide 8: Verdere analyse Q Tof
Vape vloeistof LCMS-Qtof: ADB Butinaca en nicotine positief
Verklaring gevonden symptomen

## Slide 9: Achtergrond QTOF
Time Of Flight (TOF)
Hoge resolutie massaspectrometrie
Quadrupole
Lockmass spray
Interne standaarden
SSM

## Slide 10
QQQ
QTOF

## Slide 11: QTOF vs QQQ
QTOF:
Kwalitatief screenen op een groot aantal componenten
Voordeel: Je “ziet” alles, filtering noodzakelijk
Nadeel: Hogere detectielimieten, bijv. Ketamine:
QTOF: 50 ug/L
QQQ: 1 ug/L
QQQ:
Kwantitatief analyseren van een beperkt aantal componenten
Voordeel: Lage detectielimieten
Nadeel: Je “ziet” alleen waar je naar kijkt

## Slide 12: QTof biblioteek
Retentie tijd (chromatografie)
Massagetal/lading (time of flight)
Fragmenten
Filter op bibliotheek (NPS filter)
Identificatie kwalitatief
Toevoegen aan bibliotheek: referentiestof noodzakelijk
  Via gecertificeerde leverancier
  Als ‘research chemical’ via Funcaps etc
  Verkrijgbaarheid metabolieten?

## Slide 13: Filter op Nieuwe Psychoactieve Stoffen (NPS)
Definitie:
‘ Nieuwe’ drugs of abuse die qua structuur en werking lijken op klassieke drugs zoals XTC, heroine of amfetamine
Definitie AHZ:
NPS = Alle relevante stoffen die niet met de standaard drugs-screening worden aangetoond

## Slide 14: Wat wel en wat niet NPS
Wel: Alle designer drugs
Morfine niet, oxycodon wel
Amfetamine niet, metamfetamine en methylfenidaat wel
Diazepam reeks niet, designerbenzo’s wel
Recreatief gebruik wel: pregabaline, tramadol, zopiclon, zolpidem

## Slide 15: Nieuwe Psychoactieve Stoffen (NPS)

## Slide 16: Wanneer positief?
      Ten opzichte van de bibliotheek:
      - Mass error <5ppm
      - Retentietijd <0,35 minuten
      - Respons > 10.000 counts
      - FvE > 60%
      Belangrijk, bij controle op drugsgebruik wordt bij twijfel negatief afgegeven

## Slide 17: THC-vape popular onder jongeren Zembla, zondag 11 September 2025 Vape vloeistoffen diverse middelbare schoolpleinen

## Slide 18: Vapes

## Slide 19: Onderzoek vape vloeistof
Open maken vape: vloeistof uit canister of uit ‘sponsje’
Verdunning met eluens
Analyse QTOF: pos en neg mode, filter op NPS (new psychoactive substances)

## Slide 20: Resultaat
Vape | Naam | Pos | Neg
1 | RanelM tornado 15000 (vl) | ADB Butinaca, nicotine | -
2 | Canapuff premium TH-V (tetrahydrocannabivarine C19H26O2) | - | THC, HHC; geen THC-V
3 | Canapuff premium HHC-A (hexahydrocannabinol C21H32O2) | - | HHC-A
4 | Choices lab (THC vape) | ADB-4en-pinaca en nicotine | - (geen THC)

## Slide 21
Vape | Naam | Pos | Neg
5.1 | Crystal vapes (THC toegevoegd) | MDMB-FUBINACA, ADB-4en-Pinaca en nicotine | -
5.2 | Crystal vapes (THC toegevoegd) | MDMB-FUBINACA, ADB-Butinaca, nicotine | -
6.1 | Losse vulling tbv THC vape | MDMB-FUBINACA en nicotine aantoonbaar | -
6.2 | Losse vulling tbv THC vape | ADB-4en-Pinaca, ADB-Butinaca en nicotine | -
7 | Crystal strawberry kiwi | MDMB-FUBINACA en nicotine | -
8 | Legend juicy peach | Nicotine | -
9 | Blueberry bubble gum | Nicotine | -
10 | Crown Bar Al Fakker Lemon Mint 8000 Pro | Nicotine | -

## Slide 22: Conclusie Vape vloeistoffen
Meeste THC vapes bevatten synthetische cannabinoiden
  MDMB-FUBINACA, ADB-4en-Pinaca en ADB-Butinaca
  Een enkeling daadwerkelijk THC of HHc conform aanduiding
Alle vapes bevatten geur- en smaakstoffen
Op één na alle vapes bevatten nicotine

## Slide 23: ADB Butinaca
Synthetische cannabinoid receptor agonist
Wordt goed opgenomen na evaporeren
Toegevoegd aan vape vloeistof met Nicotine
ADB Butinaca
  Binding aan CB-1 receptor (net als THC)
  Euforie, veranderde perceptie, ontspanning, afname motorische coördinatie
  Veel sterker werkzaam dan THC
  Toxiciteit mogelijk afh gewenning, concentratie en vape gedrag
  Hoofdpijn, duizeligheid, rode ogen, hartkloppingen, angst, psychose, wegvallen, misselijkeid

## Slide 25: Drugs in vape vloeistof
Evaporeren (temperatuur afhankelijk)
Synthetische cannabinoiden, cathinones (oa mefedrone), metamfetamine, MDMA, LSD, GHB, alfa PVP, en ketamine en nicotine verdampen/vervluchtigen voldoende bij temperatuur e-cigarette
Cocaine (base), fentanyl, heroine mogelijk
Cannabis: THC (decarboxilering CBD door temp van ca 200 0C)
Diacetylmorfine (heroine)als geneesmiddel geregistreerd (specifieke verdamper) bij ontwenning

## Slide 28: Trilhaar long mucosa

## Slide 29: EVALI: E-cigarette or Vaping product use-associated Lung Injury

## Slide 30: Vape vloeistof
Hulpstoffen/carriers
Propyleen oxide
Propyleenglycol
Polyethyleenglycol
Vegetable glycerin
Acetaldehyde
Formaldehyde
Acetamide
Diacetyl
Vitamine E-acetaat
Metalen
koper, nikkel, tin, lood, chroom
VOC’s (vluchtige organische stoffen)
Benzeen, tolueen, xyleen
Smaakstoffen
Menthol ea
Genotmiddel
Nicotine
THC, ADB Butinaca etc

## Slide 31: Vape vloeistof “popcornlong”
Diacetyl in popcorn kan een risico zijn op een longaandoening genaamd bronchiolitis obliterans, ook wel bekend als "popcornlong".
Dit komt omdat diacetyl bij hoge temperaturen inadembare dampen kan vrijmaken. De aandoening kwam veel voor bij werkers in de popcornindustrie.
Toegevoegd als smaakstof (boterachtig)
Relatie EVALI met diacetyl ?

## Slide 34: Vape en risico: Evali
EVALI, (E-cigarette or Vaping product use-associated Lung Injury)
  Neutrofyle granulocyten in longvloeistof
  Pneumonie(ontstekingsproces)
  Longbloeding
  Fibrose vorming?
  Benauwdheid
Metalen en org oplosmiddelen
  Neurologische schade (lange termijn effect)

## Slide 36: Vape vloeistoffen
Kwalitatieve analyse Qtof mogelijk tbv aantonen drugs
Overige componenten alternatieve technieken
Smaakjes, verslavende stoffen en toegankelijkheid leiden tot frequent gebruik
  Sterk werkzame synthetische cannabinoiden en nicotine kunnen aanleiding geven tot systemische toxiciteit
Hulpstoffen leiden tot chronische pneumonie
  Evali
Veilig alternatief voor sigaret??